## Лист1
Question | A | B | C | D | E | Correct | Comment (Faqat to'g'ri javob uchun)
Membrana filtrlash usuli ichimlik suvida nimani aniqlashning asosiy usuli hisoblanadi? | Suvning umumiy qattiqligi va mineral tuzlarini aniqlashning | Umumiy va termotolerant koliform bakteriyalarni aniqlashning | Suvdagi erigan kislorod va organik moddalarni o'lchashning | Suvning pH qiymati va oksidlanish darajasini belgilashning | Suvdagi virus zarrachalari va bakteriofaglarni sanashning | B | To'g'ri javob: Umumiy va termotolerant koliform bakteriyalarni aniqlashning. Usul suvni membrana filtridan o'tkazib, filtrni laktozali differensial muhitda o'stirishga asoslanadi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
Koli-titr tushunchasi nimani bildiradi? | Yuz millilitr suvdagi barcha mikroblar koloniyalari soni | Bir litr suvdagi koliform bakteriyalarning umumiy soni | Bir filtrdan o'tkaziladigan suvning maksimal hajmi (ml) | Bitta koloniya hosil bo'lishi uchun zarur inkubatsiya vaqti | Bitta koliform topiladigan suvning eng kam hajmi (ml) | E | To'g'ri javob: Bitta koliform topiladigan suvning eng kam hajmi (ml). Koli-indeks esa aksincha 1000 ml suvdagi koliform soni bo'lib, titr 1000 ni indeksga bo'lib topiladi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx).
Membrana filtrining teshik diametri odatda qanday bo'lishi kerak? | 0,045 mkm dan kichik teshik diametrida | 5,0 mkm gacha bo'lgan o'rtacha diametrda | 4,5 mkm dan katta bo'lmagan teshik diametrida | 45 mkm atrofidagi keng teshik diametrida | 0,45 mkm dan katta bo'lmagan teshik diametrida | E | To'g'ri javob: 0,45 mkm dan katta bo'lmagan teshik diametrida. Bunday filtr bakteriyalarni yuzasida ushlab qoladi, filtr diski 35 yoki 47 mm bo'ladi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
Filtrlangan membrana Endo muhitiga qanday holatda qo'yiladi? | Quritilgandan so'ng teskari ag'darilib, qopqoqqa yopishtirib | Bakteriyalar o'tirgan yuzasi pastga qaratib, muhitga botirib | Qirqib ikkiga bo'lingan holda, idish chetiga tayab qo'yilgan | Bakteriyalar o'tirgan yuzasi yuqoriga qaratib, havo pufakchalarisiz | Ag'darilgan holda, ikki filtr bir-biriga tegizib qo'yilgan | D | To'g'ri javob: Bakteriyalar o'tirgan yuzasi yuqoriga qaratib, havo pufakchalarisiz. Filtr pinset bilan chetidan olinadi va ag'darilmaydi, aks holda koloniyalar muhitdan ajralib qoladi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
Ichimlik suvida membrana usulida odatda nechta va qanday hajm tekshiriladi? | 100 ml dan uchta hajm, jami 300 ml suv filtrlanadi | 10 ml dan uchta hajm, jami 30 ml suv filtrlanadi | 50 ml dan ikkita hajm, jami 100 ml suv filtrlanadi | 5 ml dan to'rtta hajm, jami 20 ml suv filtrlanadi | 1000 ml dan beshta hajm, jami 5000 ml filtrlanadi | A | To'g'ri javob: 100 ml dan uchta hajm, jami 300 ml suv filtrlanadi. Barqaror manfiy natijalarda 300 ml ni bitta filtrdan o'tkazishga ruxsat etiladi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
Termotolerant koliform bakteriyalar (TKB) qaysi harorat rejimida tasdiqlanadi? | 60 daraja C da 24 soat qora pigment hosil qilishi bo'yicha | 22 +/- 2 daraja C da 24 soat rang berishi bo'yicha | 44 +/- 0,5 daraja C da 24 soat laktozani bijg'itishi bo'yicha | 28 +/- 1 daraja C da 72 soat o'sishi bo'yicha | 37 +/- 1 daraja C da 48 soat laktozani bijg'itishi bo'yicha | C | To'g'ri javob: 44 +/- 0,5 daraja C da 24 soat laktozani bijg'itishi bo'yicha. TKB umumiy koliformlarning issiqqa chidamli qismi bo'lib, yuqori haroratda ham gaz hosil qiladi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
Endo muhitida UKB ning tipik koloniyalari qanday ko'rinishga ega? | Oq, pardasimon, yupqa va suvda osongina eriydigan | To'q qizil yoki qizil, metall yaltiroq, filtrda iz qoldiruvchi | Sariq pigmentli, quruq va g'adir-budur yuzali gumbazsimon | Ko'kish-yashil, g'ovaksimon, mog'orga o'xshash yoyilgan | Rangsiz, shaffof, yassi va filtrda iz qoldirmaydigan | B | To'g'ri javob: To'q qizil yoki qizil, metall yaltiroq, filtrda iz qoldiruvchi. Pardasimon, g'ovaksimon yoki shaffof yoyilgan koloniyalar koliform emas, javob manfiy hisoblanadi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
Oksidaza testi natijasini qanday izohlash to'g'ri? | Rang 1 daqiqada chiqsa manfiy; bunday koloniya UKB deb tasdiqlanadi | Rang ko'k tusga o'tsa manfiy; namuna qayta filtrlanishi shart | Rang umuman chiqmasa musbat; koloniya darhol hisobdan chiqariladi | Rang 1 daqiqada chiqsa musbat; musbat koloniya UKB dan chiqariladi | Rang 10 soatdan keyin chiqsa musbat; u shubhasiz E. coli bo'ladi | D | To'g'ri javob: Rang 1 daqiqada chiqsa musbat; musbat koloniya UKB dan chiqariladi. Koliformlar oksidaza manfiy bo'ladi, shu bois oksidaza musbat koloniyalar hisobga olinmaydi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
100 ml dan uchta filtrda jami 2 ta koloniya o'sgan bo'lsa, 100 ml dagi KHQB qancha? | X = 2 x 100 / 300 = 0,7 KHQB/100 ml ga teng | X = 2 x 100 / 200 = 1,0 KHQB/100 ml ga teng | X = 2 x 1000 / 300 = 6,7 KHQB/100 ml ga teng | X = 2 x 100 / 100 = 2,0 KHQB/100 ml ga teng | X = 2 x 300 / 100 = 6,0 KHQB/100 ml ga teng | A | To'g'ri javob: X = 2 x 100 / 300 = 0,7 KHQB/100 ml ga teng. Hisoblash X = A x 100 / V formulasiga asoslanadi, bunda V filtrlangan umumiy hajm. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx); MUK 4.2.1018-01.
100 ml suvda 5 ta KHQB topilgan bo'lsa, koli-titr qancha bo'ladi? | Koli-indeks 5, koli-titr 200 ml (1000 : 5) bo'ladi | Koli-indeks 500, koli-titr 2 ml (1000 : 500) bo'ladi | Koli-indeks 50, koli-titr 20 ml (1000 : 50) bo'ladi | Koli-indeks 5, koli-titr 20 ml (100 : 5) bo'ladi | Koli-indeks 50, koli-titr 50 ml (1000 : 20) bo'ladi | C | To'g'ri javob: Koli-indeks 50, koli-titr 20 ml (1000 : 50) bo'ladi. 100 ml dagi son 10 ga ko'paytirilib indeks (1000 ml) topiladi, titr esa 1000 ni indeksga bo'lib chiqadi. Manba: Mavzu materiali (shu nomdagi .docx).